Załącznik nr 1.

………………... (miejscowość, data) ………………...

## Oferent:

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

tel.:……………….……………………………….

fax:…………………………….………………….

e-mail: ………….……………………………….

……………………………….…………………………………

(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.)

# OFERTA

# w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018/GM

- Cena:

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………., słownie:...............................................................................................................................................................

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………………., słownie:................................................................................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego sterowania do małych kompostowni. Program ma obsługiwać kontenery kompostujące . Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji: a) zdalnego uruchamiania i wyłączania zasilania procesu przetwarzania materiału w 3 trybach pracy kompostowni b) możliwości programowania i ustawiania harmonogramu pracy kompostowni. c) dostosowanie pracy wentylatora w zależności od temperatury wsadu i temperatury w środku kontenera przetwarzanego materiału d) odczytu parametrów procesu fermentacji kompostowania odpadu biologicznego (wsadu do kompostowni), przede wszystkim temperaturę wsadu z możliwością generowania wykresów oraz eksportu danych do excel-a e) oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie procesem kompostowania (głównie poprzez automatyczne uruchamianie urządzeń : częstości i intensywności napowietrzania mieszadła i wentylatora. f) oprogramowanie powinno zwizualizować pozycję GPS obiektu, g) oprogramowanie powinno obsługiwać czujnik zamknięcia klapy i czujnik wypełnienia kontenera. h) oprogramowanie kontenera - System zarządzający jego pracą powinien mieć możliwość obsługi przez Internet |  |  |

- Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami):

……………………………………………………………………………………………………………………..

(dd.mm.rrrr)

- Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Uwagi:

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że Oferent ………. (nazwa Oferenta) ……… :

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym.

- Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania usług wskazanych w przedmiocie zapytania ofertowego.

- Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)